## Sayfa1
Sıra No | Saat Başlama | Firma İsmi | Müşteri İsim | Yapılan İŞ
1 | 20dk | Elsanet | yok | Dün arızası tespit edilen ve tamir olan sürücü test edildi.
2 | 1,5 Saat | Uzman elek. | Bilal bey | Uzaktan bağlanıldı.Program hata veriyosrdu düzeltildi. Sayfa şifreleme yapıldı. Saat ayarı değiştirme
3 |  |  |  | yapıldı.Ekranın Işığı ayarlama için örnek ve Açılırken Bar Graft oynatma için Macro yazıldı.
4 | 20dk | Ankara M. | Yok | Müşriye 7,5Kw ve 15Kw NXL sürücü hkk bilgi verildi. Modbus ile hab. Tarif edildi.
5 | 3 Saat | Şişe Cam | Mesut bey | Müşteri ile dün randevulaştık ve bügün Simens plc ve weintek panel getirdi. Simens ile weintek
6 |  |  |  | için program yapıldı. Ayarları yapıldı. Haberleşmesi sağlandı. Müşteriye PLC ve servo önerildi
7 |  |  |  | bilgiler verild yapacağı projeyi yapabileceği anlatıldı. Olumlu bakıyor set alıp denemeler yapacak.
8
9
10