## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Alpa elektrik | Cemal bey | Mt6050İP ile modbus üzerinden başka cihazlar ile haberleşmesi yaptırıldı.
2 | Zimek | Ali bey | PLC link yapma,Analog ek modüllerim switch ayarları ve programda kullanma için yardım edildi.
3 | Yeni masa taşıma |  | yei masa taşıma ve bağlantılar yapıldı.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20