## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Beta Elektronik | Ercan bey | Firma gidilip EuraDrive sürücü eğitimi verildi.
2 | Paşa otomasyon | Fatih bey | FC-51 sürücüde ERR-13 hatası hakkında görüşüldü.
3 | Mert Elektronik | Osman bey | 6070İH panelden program çekme ve programı softwaer de açma. | 0
4 | RK Mekatronik | Resül bey | 4 adet enerji analizörü ile PLC den modbus üzerinden haberleşme hakkında görüşüldü.
5 | Teknik Servis | Arızalı Ürünler | Teknik servisten gelen arıza ürünlerin testleri yapıldı.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20