## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Elsanet | Muhammer Bey | FPOR-A42 Bağlantı ayarları hkk yardımcı olundu.
2 | Alther Müh. |  | Schneider M221 PLC ile Weintek haberleşme için görüşüldü weintekden cevap bekleniyor.
3 | Biofarma | Ahmet Bey | 2 Panelin Master Slave Çalışması için örnek gönderildi.
4 | Asel Müh. | Tuğrul bey | FC-102 için istedikleri Parametreler ve bağlantılar doküman olarak gönderildi.
5 | Adıyaman solar |  | Vacon 100X solar uyguluması sıcaklık hatası kapattırıldı.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20