## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Su Otomasyon | Ahmet bey | NXP sürücüde lift uygulaması yüklüydü, vacon programları ve NXP system software indirtildi ,PC-Vacon haberleşme kablosu yaptılrıldı ve sistem software yüklendi. Tork uygulaması için parametreleri ayarlatıldı.
2 | Çorlu Elektro Teknik | Mustafa bey | FPX-C60R PLC hakkında ve kasetleri hakkında bilgi verildi.
3 | Güçlü İndüksiyon | Süleyman bey | MT6050İP panelde reçete yapıldı ve plcde adresleri koyulup test edildi müşteriye anlatıldı.
4 | Burak Mekatronik |  | A5 servo motor OHM kontrol ettirildi ve arızalı olduğu tespit edildi.
5 | OKS End. | Murat bey | bilkon ağırlık modülü ile haberleşme için bilgi verildi. Yapamzsa ürünü gönderecek.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20