## Sayfa1
No | Firma | Müşteri İsmi | Açıklama
1 | Gen Otomasyon | Hakan bey | 6071İP pnalde font hatalarını düzeltme ve sayfa şifreleme için örnek yapıldı.
2 | Permo | Yasin bey | FPOR-C16MP Arızalı ürün test edildi.
3 | Emrah | Satış | Getirdiği 6050İ panel firmware güncellemesi yapıldı ama panel arızalı çıktı.
4 | Mikosis |  | PLC leri kontrol edildi. Arızalılar T.Servise verildi.
5 | Zimek | Ali bey | Arızalı FPG PLC Çıkışları test edidli.
6 | Klepsan Vana | Bülent bey | İE serisi paneller hkk destek verildi.
7 | INKA Otomasyon | Soner bey | Panel programına yardım edildi.
8 | Kılıç Otomasyon | Ersin bey | İE serisi panelde sayfa şifreleme örnek yapıldı.
9 | Alper Otomasyon | Hasan bey | EBPRO yazılımına destek verildi.
10 | OKS End | Ersin bey | Aqua 202 serisi danfoss sürücü devreye aldırıldı.
11 | Hassan | Selçuk bey | FPOR PLC de step motor sürme için destek verildi.
12 | Robomak | Mehmet bey | E2000 sürücü için destek verildi.
13 | ON Otomasyon | Kenan bey | Panel ile Modbus haberleşmesine destek verildi. Panel için macrolar yazıldı.
14
15
16
17
18
19
20